엘림아트센터 조명장비리스트

updated 2017.11.24

Lighting Equipment
Item	Standard/Model	Specification	Quantity	Origin	Remark
Control Console
Console	Grand MAⅡ	on pc wing	1	MA Lighting	엘림홀
	ETC	smartfade ML	1	ETC	엘림홀
	Net.do	Fox512	1	Net.do	챔버홀
Dimmer System
Dimmer	DAC 60	5KW	1	Digital Analog Converter	엘림홀
Light & Accessories
ERS	T250	250W	10	GOLDENSEA	Frame	Gobo holder 8EA 엘림홀 4EA 챔버홀 4EA 하우스홀 2EA
					7EA
Fresnel	F250	250W	10	GOLDENSEA	반도어	엘림홀
					10EA
LED PAR	LPAR 36 ZOOM	36Ｘ3W R:10w G:10w B:16w	13	GOLDENSEA
Moving Light
Moving Light	Sparx7	350W	12	JB lighting	엘림홀 8EA 챔버홀 4EA
Line
DMX512	5-5pin	20M	2
2Per	1 in 2 connector	1M	20